| Наименование новых расценок (материалы к семинару) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01-01-012-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |
| 01-01-012-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-012-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-012-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-012-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-012-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-012-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-012-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-012-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-012-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-012-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-012-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-012-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-012-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-012-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-012-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-012-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-012-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-013-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-013-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-013-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-013-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-013-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-013-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-013-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-013-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-013-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-013-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-013-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-013-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-013-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-013-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-013-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-014-07 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-014-09 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-014-10 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-014-12 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-014-13 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-014-14 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-02-003-13 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта |
| 01-02-003-14 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см | -//- |
| 01-02-003-15 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 35 см | -//- |
| 01-02-003-16 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 40 см | -//- |
| 01-02-003-17 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 50 см | -//- |
| 01-02-003-18 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 60 см | -//- |
| 01-02-003-19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-13 | -//- |
| 01-02-003-20 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-14 | -//- |
| 01-02-003-21 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-15 | -//- |
| 01-02-003-22 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-16 | -//- |
| 01-02-003-23 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-17 | -//- |
| 01-02-003-24 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к <норме/расценке> 01-02-003-18 | -//- |
| 01-02-007-02 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | 100 м2 уплотненной площади основания |
| 01-03-004-07 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 1 м | 1000 м3 грунта |
| 01-03-004-08 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2 м | -//- |
| 01-03-004-09 | Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 3 м | -//- |
| 01-03-029-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к <норме/расценке>: 01-03-029-06 | -//- |
| 01-01-010-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-28 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-29 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-30 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-34 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | -//- |
| 01-01-010-35 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | -//- |
| 01-01-010-36 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | -//- |
| 01-01-010-37 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-40 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | -//- |
| 01-01-010-43 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 | -//- |
| 01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | -//- |
| 04-01-030-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 8 | 100 м бурения скважины |
| 04-01-030-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 9 | -//- |
| 04-01-030-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 | -//- |
| 04-01-031-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 8 | -//- |
| 04-01-031-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 9 | -//- |
| 04-01-031-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 10 | -//- |
| 04-01-032-07 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 8 | -//- |
| 04-01-032-08 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 9 | -//- |
| 04-01-032-09 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы: 10 | -//- |
| 04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина |
| 04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | -//- |
| 04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 100 м бурения скважины |
| 04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | -//- |
| 04-01-077-10 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | -//- |
| 04-01-078-09 | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм | -//- |
| 04-01-078-10 | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1220 мм | -//- |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 05-01-012-13 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 8 м | 1 т свай |
| 05-01-012-14 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 90 кг на глубину до 8 м | -//- |
| 05-01-012-15 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 12 м | -//- |
| 05-01-012-16 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 90 кг на глубину до 12 м | -//- |
| 05-01-012-17 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину свыше 12 м | -//- |
| 05-01-012-18 | Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 90 кг на глубину свыше 12 м | -//- |
| 05-01-012-19 | Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | -//- |
| 05-01-012-20 | Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | -//- |
| 05-01-013-16 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 | -//- |
| 05-01-090-01 | Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: устойчивых 2-й категории | 1 м3 скважины |
| 05-01-090-02 | Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: неустойчивых | -//- |
| 05-01-091-01 | Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи | 1 м3 щебня |
| 05-01-171-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 1 группы | 1 м3 свай |
| 05-01-171-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 12 м в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-171-03 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-171-04 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 20 м в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-171-05 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-171-06 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: до 24 м в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-172-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | -//- |
| 05-01-172-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | -//- |
| 05-01-172-03 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м | -//- |
| 05-01-172-04 | Погружение в речных условиях вибропогружателями: без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м | -//- |
| 05-01-173-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 16 м | -//- |
| 05-01-173-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной: до 12 м | -//- |
| 05-01-174-01 | Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 1000 мм | 1 м3 бетона в деле |
| 05-01-174-02 | Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: до 2000 мм | -//- |
| 05-01-175-01 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,1 м2 | 1 свая |
| 05-01-175-02 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения до 0,15 м2 | -//- |
| 05-01-175-03 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай площадью поперечного сечения свыше 0,15 м2 | -//- |
| 05-01-175-04 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 0,8 м | -//- |
| 05-01-175-05 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 2,0 м | -//- |
| 05-01-175-06 | Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: свай-оболочек диаметром до 3,0 м | -//- |
| 05-01-176-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | 1 т свай |
| 05-01-176-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-176-03 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-176-04 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-176-05 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-176-06 | Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-177-01 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м | 1 т извлеченных свай |
| 05-01-177-02 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг, длиной свыше 10 м | -//- |
| 05-01-177-03 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной до 10 м | -//- |
| 05-01-177-04 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 10 м | -//- |
| 05-01-177-05 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 10 м | -//- |
| 05-01-177-06 | Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 10 м | -//- |
| 05-01-178-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: до 8 м | 1 м3 свай |
| 05-01-178-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: свыше 8 м | -//- |
| 05-01-179-01 | Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях | 1 т металлоконструкций тяжей |
| 05-01-180-01 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: стальных свай | 10 м направляющей рамы |
| 05-01-180-02 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: железобетонных свай | -//- |
| 05-01-180-03 | Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: свай-оболочек | -//- |
| 05-01-181-01 | Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях | 1 т свай |
| 05-01-182-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-182-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-182-03 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-182-04 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-182-05 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы | -//- |
| 05-01-182-06 | Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы | -//- |
| 05-01-183-01 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм | -//- |
| 05-01-183-02 | Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм | -//- |
| 05-01-184-01 | Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: до 20 м, диаметром до 800 мм | -//- |
| 05-01-184-02 | Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: более 20 м, диаметром более 800 мм | -//- |
| 05-03-005-01 | Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting» | 1 м сваи |
| 05-01-085-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | 1 т |
| 05-01-085-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств | -//- |
| 05-01-081-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 1 | 1 м3 конструктивного объема свай |
| 05-01-081-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 2 | -//- |
| 05-01-081-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 3 | -//- |
| 05-01-082-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 1 | -//- |
| 05-01-082-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 2 | -//- |
| 05-01-082-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 3 | -//- |
| 05-01-083-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 1 | -//- |
| 05-01-083-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 2 | -//- |
| 05-01-083-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande C-600 в грунтах группы: 3 | -//- |
| 05-04-003-01 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 1 | 1 м3 конструктивного объема траншей |
| 05-04-003-02 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 2 | -//- |
| 05-04-003-03 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 3 | -//- |
| 05-04-003-04 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 4 | -//- |
| 05-04-003-05 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 5 | -//- |
| 05-04-003-06 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 6 | -//- |
| 05-04-003-07 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 7 | -//- |
| 05-04-003-08 | Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм: в грунтах группы 8 | -//- |
| 05-01-084-01 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше | 1 т |
| 05-01-084-02 | Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше | -//- |
| 05-01-079-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 1 группы | 1 м3 свай |
| 05-01-079-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 2 группы | -//- |
| 05-01-079-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 3 группы | -//- |
| 05-01-079-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 4 группы | -//- |
| 05-01-079-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 5 группы | -//- |
| 05-01-079-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 6 группы | -//- |
| 05-01-079-07 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 7 группы | -//- |
| 05-01-080-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 1 группы | -//- |
| 05-01-080-02 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 2 группы | -//- |
| 05-01-080-03 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 3 группы | -//- |
| 05-01-080-04 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 4 группы | -//- |
| 05-01-080-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 5 группы | -//- |
| 05-01-080-06 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 6 группы | -//- |
| 05-01-080-07 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм: в грунтах 7 группы | -//- |
| 06-01-119-01 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») | 100 м3 железобетона в деле |
| 06-01-120-01 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 колонн |
| 06-01-120-02 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: до 6 м, периметром до 2 м | -//- |
| 06-01-120-03 | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: более 6 м, периметром до 3 м | -//- |
| 06-01-121-01 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | 100 м3 стен |
| 06-01-121-02 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 6 м, толщиной до 150 мм | -//- |
| 06-01-121-03 | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | -//- |
| 06-01-122-01 | Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм | 100 м3 перекрытий |
| 06-01-130-01 | Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) | 100 м3 стен |
| 07-01-056-01 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор | 100 м ограждения и козырька |
| 07-01-056-02 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | -//- |
| 08-02-005-01 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки |
| 08-02-005-02 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | -//- |
| 08-02-005-03 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | -//- |
| 08-02-005-04 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | -//- |
| 09-04-010-04 | Монтаж витражей, витрин: Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса | 10 м2 витража |
| 10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |
| 10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | -//- |
| 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | -//- |
| 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | -//- |
| 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | -//- |
| 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | -//- |
| 10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | -//- |
| 10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | -//- |
| 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м |
| 10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | -//- |
| 10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | -//- |
| 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
| 10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | -//- |
| 10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | -//- |
| 10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | -//- |
| 10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | -//- |
| 10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | -//- |
| 10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | -//- |
| 10-01-094-01 | Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" | -//- |
| 10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
| 10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | -//- |
| 10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | -//- |
| 10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | -//- |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 11-01-014-05 | Устройство полов бетонных толщиной: Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм | 100 м2 пола |
| 11-01-046-01 | Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки | 1 м2 |
| 12-01-014-03 | Утепление покрытий: шунгизитом | 1 м3 утеплителя |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 15-01-080-01 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | 100 м2 |
| 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | -//- |
| 15-01-080-03 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | -//- |
| 15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм | -//- |
| 15-01-080-05 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 200 мм | -//- |
| 15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки | 1 м2 |
| 15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м |
| 15-07-002-01 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | -//- |
| 15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | -//- |
| 15-07-003-03 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | -//- |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 22-01-021-15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода |
| 22-01-021-17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | -//- |
| 22-01-021-19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | -//- |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 24-01-010-01 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 100 м трубопровода |
| 24-01-010-02 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | -//- |
| 24-01-010-03 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | -//- |
| 24-01-010-04 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | -//- |
| 24-01-010-05 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | -//- |
| 24-01-010-06 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | -//- |
| 24-01-010-07 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | -//- |
| 24-01-010-08 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | -//- |
| 24-01-010-09 | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | -//- |
| 24-02-100-12 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 600 мм | 10 отключений |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 26-02-003-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 1,0 час, толщина покрытия 20 мм | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 26-02-003-02 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,0 часа, толщина покрытия 45 мм | -//- |
| 26-02-003-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: 2,5 часа, толщина покрытия 60 мм | -//- |
| 26-02-003-04 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по <нормам/расценкам> 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03 | -//- |
| 26-01-057-01 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: горизонтальных поверхностей | 100 м2 |
| 26-01-057-02 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой до 3 м | -//- |
| 26-01-057-03 | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: вертикальных поверхностей, высотой более 3 м | -//- |
| 26-01-058-01 | Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | 100 м |
| 26-01-059-01 | Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | -//- |
| 26-02-025-02 | Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | -//- |
| 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | -//- |
| 26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | -//- |
| 26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | -//- |
| 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | -//- |
| 26-02-020-01 | Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные) | -//- |
| 26-02-020-02 | Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных) | -//- |
| 26-02-034-01 | Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" | -//- |
| 26-02-035-01 | Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С" | -//- |
| 26-02-036-01 | Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" | -//- |
| 26-02-037-01 | Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" | -//- |
| 27-03-005-01 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия |
| 27-03-005-02 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 | -//- |
| 27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 основания или покрытия |
| 27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см | -//- |
| 27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см | -//- |
| 27-04-003-08 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к <нормам/расценкам> с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | -//- |
| 27-06-029-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |
| 27-06-029-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | -//- |
| 27-06-029-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | -//- |
| 27-06-029-04 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | -//- |
| 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-029-01 | -//- |
| 27-06-030-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-029-02 | -//- |
| 27-06-030-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-029-03 | -//- |
| 27-06-030-04 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-029-04 | -//- |
| 27-09-001-08 | Устройство ограждений: Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м |
| 27-09-002-06 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK> | -//- |
| 27-09-007-01 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы | 1 т металлоконструкций |
| 27-09-007-02 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: мостовой группы | -//- |
| 27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | 100 м2 линии горизонтальной разметки |
| 27-09-019-01 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | -//- |
| 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 |
| 27-06-031-02 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: более 6 м и толщиной слоя 4 см | -//- |
| 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-031-01 | -//- |
| 27-06-032-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к <норме/расценке> 27-06-031-02 | -//- |
| 27-06-033-01 | Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации на месте старого асфальтобетона слоем 3 см с добавлением слоя 5 см горячей асфальтобетонной смеси | -//- |
| 27-06-033-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-06-033-01 | -//- |
| 27-06-034-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений | 100 м2 |
| 27-06-034-02 | При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-06-034-01 | -//- |
| 27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 |
| 27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-07-006-01 | -//- |
| 27-07-007-01 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600 толщиной слоя до 12 см | 100 м2 |
| 27-07-007-02 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см | -//- |
| 27-07-007-03 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см | -//- |
| 27-07-007-04 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 18 см | -//- |
| 27-07-007-05 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 22 см | -//- |
| 27-09-030-01 | Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей | 100 м |
| 27-02-015-01 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) | 10 м бортового камня |
| 27-02-015-02 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на прямом участке | -//- |
| 27-02-015-03 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на радиусном участке | -//- |
| 27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | 1 м2 горизонтальной проекции ИДН |
| 27-09-021-01 | Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах | 1 световозвращающий элемент |
| 27-09-022-01 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки | 1 м2 покрытия |
| 27-09-022-02 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги с удалением существующей разметки | -//- |
| 27-09-022-03 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки | -//- |
| 27-09-022-04 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки | -//- |
| 27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП | 100 м бортового камня |
| 27-06-014-01 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м | 1000 м2 поверхности |
| 27-06-014-02 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м | -//- |
| 27-06-014-03 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м | -//- |
| 27-06-014-04 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м | -//- |
| 27-06-014-05 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м | -//- |
| 27-06-014-06 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м | -//- |
| 27-06-014-07 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м | -//- |
| 27-06-014-08 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии: эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м | -//- |
| 27-06-015-01 | Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей | 1000 м2 покрытия |
| 27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R | 1 т |
| 27-06-036-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" | 100 м трещин |
| 27-06-037-01 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHС" | -//- |
| 27-07-008-01 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | 100 м2 |
| 27-07-008-02 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-03 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-04 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-05 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-06 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-07 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | -//- |
| 27-07-008-08 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт. | -//- |
| 27-06-040-01 | Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на глубину 20 см | 1000 м2 покрытия |
| 27-06-040-02 | Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии: на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-06-040-01 | -//- |
| 27-06-041-01 | Устройство швов сопряжения верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на толщину 10 см | 1000 м2 |
| 27-06-041-02 | Устройство швов сопряжения верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»: на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-06-041-01 | -//- |
| 27-06-042-01 | Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на глубину 20 см | 1000 м2 покрытия |
| 27-06-042-02 | Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий): на каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к <норме/расценке> 27-06-042-01 | -//- |
|  | Расценки сборника № 29 – не приводятся !! |  |
| 30-08-024-01 | Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста | 100 м2 поверхности |
| 30-08-045-01 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В20 (М250) | 100 м3 бетона |
| 30-08-045-02 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В22,5 (М300) | -//- |
| 30-08-045-03 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В25 (М350) | -//- |
| 30-08-045-04 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В30 (М400) | -//- |
| 30-08-045-05 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В35 (М450) | -//- |
| 30-08-045-06 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В40 (М500) | -//- |
| 30-08-045-07 | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В45 (М600) | -//- |
| 30-08-051-01 | Восстановление: подводной части опор мостов методом инъецирования | 1 м3 кладки опор |
| 30-08-051-02 | Восстановление: надводной части опор мостов методом инъецирования | -//- |
| 30-08-033-01 | Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений | 100 м шва |
| 30-02-024-01 | Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов | 1 м3 бетонной смеси |
| 31-01-027-01 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см | 1000 м2 покрытия |
| 31-01-027-02 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см | -//- |
| 31-01-027-03 | Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele": нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см | -//- |
| 31-01-028-01 | <Нормы/Расценки> для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к <норме/расценке>: 31-01-027-01 | -//- |
| 31-01-028-02 | <Нормы/Расценки> для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к <норме/расценке>: 31-01-027-02 | -//- |
| 31-01-028-03 | <Нормы/Расценки> для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к <норме/расценке>: 31-01-027-03 | -//- |
| [Код] | [Наименование] | [Ед.изм.] |
| 34-02-020-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн | 1 м |
| 34-02-020-02 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн | -//- |
| 34-02-020-03 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн | -//- |
| 34-02-020-04 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн | -//- |
|  | Расценки сборников №№ 35,37,38,40,41,42,43,44 – не приводятся ! |  |
| 46-07-010-01 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: 1000 м3 | 1 т |
| 46-07-010-02 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: 2000 м3 | -//- |
| 46-07-010-03 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: 3000 м3 | -//- |
| 46-07-010-04 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: 5000 м3 | -//- |
| 46-07-010-05 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: 10000 м3 | -//- |
| 46-07-010-06 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 | -//- |
| 46-07-010-07 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 | -//- |
| 46-07-010-08 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 | -//- |
| 46-07-010-09 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 | -//- |
| 46-07-010-10 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 10000 м3 | -//- |
| 47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 |
| 47-01-046-08 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2 | -//- |
| 47-01-053-01 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | -//- |
| 47-01-053-02 | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к <норме/расценке> 47-01-053-01 | -//- |
| 47-01-054-01 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 1000 шт. |
| 47-01-054-02 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных | -//- |
| 47-01-054-03 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | -//- |
| 47-01-054-04 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | -//- |
| 47-01-086-01 | Выкапывание: луковичных цветочных растений | 100 шт. |
| 47-01-086-02 | Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений | -//- |
| 47-01-107-01 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1 дерево |
| 47-01-107-02 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | -//- |
| 47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | -//- |
| 47-01-108-02 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | -//- |
| 47-01-109-01 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с лестницы или стремянки | -//- |
| 47-01-109-02 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | -//- |
| 47-01-110-01 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 | -//- |
| 47-01-110-02 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | -//- |
| 47-01-110-03 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30 | -//- |
| 47-01-110-04 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 | -//- |
| 47-01-110-05 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | -//- |
| 47-01-110-06 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30 | -//- |
| 47-01-111-01 | Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок | 10 ран |
| 47-01-111-02 | Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника | -//- |
| 47-01-111-03 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-111-01 | -//- |
| 47-01-111-04 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-111-02 | -//- |
| 47-01-111-05 | Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок | -//- |
| 47-01-111-06 | Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника | -//- |
| 47-01-111-07 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-111-05 | -//- |
| 47-01-111-08 | При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-111-06 | -//- |
| 47-01-113-01 | Вырезка порослей: тополя, ивы | 100 деревьев |
| 47-01-113-02 | Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы) | -//- |
| 47-01-114-01 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м | 10 ветвей |
| 47-01-114-02 | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | -//- |
| 47-01-114-03 | При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-114-01 | -//- |
| 47-01-114-04 | При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к <норме/расценке> 47-01-114-02 | -//- |
| 47-01-115-01 | Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган | 100 м2 |
| 47-01-116-01 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м | 100 кустов |
| 47-01-116-02 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м | -//- |
| 47-01-117-01 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | -//- |
| 47-01-117-02 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: более 1 м | -//- |
| 47-01-117-03 | Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: до 1 м | -//- |
| 47-01-117-04 | Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: более 1 м | -//- |
| 47-01-118-01 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: до 1,0 м | -//- |
| 47-01-118-02 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м | -//- |
| 47-01-119-01 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных | 100 м2 развернутой поверхности кроны |
| 47-01-119-02 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками | -//- |
| 47-01-119-03 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных | -//- |
| 47-01-119-04 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками | -//- |
| 47-01-119-05 | На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к <норме/расценке> 47-01-119-03 | -//- |
| 47-01-119-06 | На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к <норме/расценке> 47-01-119-04 | -//- |
| 47-01-120-01 | Уборка опавших листьев при засоренности: средней | 100 м2 |
| 47-01-120-02 | Уборка опавших листьев при засоренности: сильной | -//- |
| 47-01-122-01 | Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки | 1 т |
| 47-01-123-01 | Внесение сухих удобрений в почву: органических | 100 м2 |
| 47-01-123-02 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | -//- |
| 47-01-125-01 | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами | 1000 м2 |
| 47-01-126-01 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников | 100 м2 |
| 47-01-126-02 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива: живых изгородей | -//- |
| 47-01-127-01 | Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: до 2 м2 | 1 лунка |
| 47-01-127-02 | Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью: более 2 м2 | -//- |
| 47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 посева |
| 47-01-045-02 | Устройство газона методом гидропосева: откосов | -//- |
| 58-26-1 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см | 100 м |
| 58-26-2 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см | -//- |
| 58-26-3 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см | -//- |
| 66-27-1 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм | 100 м трубопровода |
| 66-27-2 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм | -//- |
| 66-27-3 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм | -//- |
| 66-27-4 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм | -//- |
| 66-27-5 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм | -//- |
| 66-27-6 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм | -//- |
| 66-28-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм | -//- |
| 66-28-2 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм | -//- |
| 66-28-3 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм | -//- |
| 66-28-4 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм | -//- |
| 66-28-5 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм | -//- |
| 66-28-6 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм | -//- |
| 66-29-1 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм | -//- |
| 66-29-2 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм | -//- |
| 66-29-3 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм | -//- |
| 66-29-4 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм | -//- |
| 66-29-5 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм | -//- |
| 66-29-6 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм | -//- |
| 66-29-7 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм | -//- |
| 66-29-8 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм | -//- |
| 66-29-9 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм | -//- |
| 66-29-10 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм | -//- |
| 66-29-11 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм | -//- |
| 66-29-12 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм | -//- |
| 66-30-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования | -//- |
| 66-31-1 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 50 и 100 мм на dн 90 мм | -//- |
| 66-31-2 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 110 мм | -//- |
| 66-31-3 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 160 и 180 мм | -//- |
| 66-31-4 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 160 и 180 мм | -//- |
| 66-31-5 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 200 и 225 мм | -//- |
| 66-31-6 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 200 мм на dн 200 и 225 мм | -//- |
| 66-31-7 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 200 мм на dн 250 мм | -//- |
| 66-31-8 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 250 мм на dн 250 мм | -//- |
| 66-31-9 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 250 мм на dн 315 мм | -//- |
| 66-31-10 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 315 мм | -//- |
| 66-31-11 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 355 мм | -//- |
| 66-31-12 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 350 мм на dн 355 мм | -//- |
| 66-31-13 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 350 мм на dн 400 мм | -//- |
| 66-31-14 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 400 мм на dн 400 мм | -//- |
| 66-31-15 | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 400 мм на dн 450 мм | -//- |
| 66-32-1 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 75 мм | -//- |
| 66-32-2 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 110 мм | -//- |
| 66-32-3 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 200 мм на dн 160 мм | -//- |
| 66-32-4 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 250 мм на dн 200 мм | -//- |
| 66-32-5 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 300 мм на dн 225 мм | -//- |
| 66-32-6 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 350 мм на dн 315 мм | -//- |
| 66-32-7 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 400 мм на dн 315 мм | -//- |
| 66-32-8 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 450 мм на dн 355 мм | -//- |
| 66-32-9 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 500 мм на dн 400 мм | -//- |
| 66-32-10 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 600 мм на dн 500 мм | -//- |
| 66-32-11 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 700 мм на dн 560 мм | -//- |
| 66-32-12 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 750 мм на dн 630 мм | -//- |
| 66-32-13 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 800 мм на dн 710 мм | -//- |
| 66-32-14 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 900 мм на dн 800 мм | -//- |
| 66-32-15 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 1000 мм на dн 900 мм | -//- |
| 66-32-16 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 1200 мм на dн 1000 мм | -//- |
| 66-33-1 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 1 колодец |
| 66-33-2 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | -//- |
| 66-33-3 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | -//- |
| 66-33-4 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | -//- |
| 66-33-5 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | -//- |
| 66-33-6 | Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | -//- |
| 66-34-1 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | -//- |
| 66-34-2 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | -//- |
| 66-34-3 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | -//- |
| 66-34-4 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | -//- |
| 66-34-5 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | -//- |
| 66-34-6 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | -//- |
| 66-35-1 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм | 1 операция |
| 66-35-2 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм | -//- |
| 66-35-3 | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм | -//- |
| 66-36-1 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100–200 мм | 1 шт. |
| 66-36-2 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200–400 мм | -//- |
| 66-36-3 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400–600 мм | -//- |
| 66-36-4 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600–800 мм | -//- |
| 66-36-5 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800–1200 мм | -//- |
| 66-36-6 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: Контроль поддержания заглушки в сутки | -//- |
| 66-37-1 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 100 мм на dн 225 мм | 100 м трубопровода |
| 66-37-2 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 230 мм на dн 315 мм | -//- |
| 66-37-3 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 230 мм на dн 225 мм | -//- |
| 66-37-4 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы | -//- |
| 66-37-5 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к <нормам/расценкам> 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4 | -//- |
| 66-38-1 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком | 1 м3 заполнения |
| 66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | -//- |
| 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | -//- |
| 66-39-1 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 150 мм на dн 200 мм | 100 м трубопровода |
| 66-39-2 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 150 мм 225 мм | dу 200 мм на dн 280 мм |
| 66-39-3 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 230 мм на dн 250 мм | dу 250 мм на dн 280 мм |
| 66-39-4 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 230 мм на dн 280 мм | dу 200 мм на dн 250 мм |
| 66-39-5 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 300 мм на dн 315 мм | 100 м трубопровода |
| 66-39-6 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 350 мм на dн 355 мм | -//- |
| 66-39-7 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы | -//- |
| 66-40-1 | Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм | -//- |
| 66-41-1 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм | -//- |
| 66-41-2 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм | -//- |
| 66-41-3 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм | -//- |
| 66-41-4 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм | -//- |
| 66-41-5 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм | -//- |
| 66-41-6 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм | -//- |
| 66-41-7 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм | -//- |
| 66-41-8 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм | -//- |
| 66-41-9 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм | -//- |
| 66-41-10 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм | -//- |
| 66-41-11 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм | -//- |
| 66-41-12 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм | -//- |
| 66-41-13 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм | -//- |
| 66-42-1 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм | -//- |
| 66-42-2 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм | -//- |
| 66-42-3 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм | -//- |
| 66-42-4 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм | -//- |
| 66-42-5 | Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм | -//- |
| 66-43-1 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм | -//- |
| 66-43-2 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм | -//- |
| 66-43-3 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм | -//- |
| 66-43-4 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм | -//- |
| 66-43-5 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм | -//- |
| 66-43-6 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм | -//- |
| 66-43-7 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм | -//- |
| 66-43-8 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм | -//- |
| 66-43-9 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм | -//- |
| 66-43-10 | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм | -//- |
| 66-44-1 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | 1 колодец |
| 66-44-2 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | -//- |
| 66-44-3 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | -//- |
| 66-44-4 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | -//- |
| 66-44-5 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | -//- |
| 66-44-6 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | -//- |
| 66-45-1 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м | -//- |
| 66-45-2 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м | -//- |
| 66-45-3 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м | -//- |
| 66-45-4 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м | -//- |
| 66-45-5 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м | -//- |
| 66-45-6 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м | -//- |
| 66-47-1 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода |
| 66-47-2 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм | -//- |
| 66-47-3 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм | -//- |
| 66-47-4 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм | -//- |
| 66-47-5 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм | -//- |
| 66-47-6 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм | -//- |
| 68-12-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки |
| 68-12-19 | Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | -//- |
| 68-12-20 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | -//- |
| 68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | 1 м3 кряжей |
| 68-34-2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | -//- |
| 68-34-3 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см | -//- |
| 68-34-4 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | -//- |
| 68-34-5 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см | -//- |
| 68-34-6 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см | -//- |
| 68-35-1 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | -//- |
| 68-35-2 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | -//- |
| 68-35-3 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см | -//- |
| 68-35-4 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см | -//- |
| 68-35-5 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см | -//- |
| 68-28-1 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием | 1 м2 обрабатываемой поверхности |
| 68-28-2 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием | -//- |
| 68-28-3 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом | -//- |
| 68-28-4 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием | -//- |
| 68-28-5 | Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием | -//- |
| 68-29-1 | Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных | 10 м2 обрабатываемой поверхности |
| 68-33-1 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см | 1 дерево |
| 68-33-2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см | -//- |
| 68-33-3 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | -//- |
| 68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см | -//- |